АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019							        			№ 222

поселок Южный

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Юг» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района на 2020-2023 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района на период на период до 2030 года, руководствуясь Уставом Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Юг» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района на 2020-2023 годы (приложение).

2. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Лебедь) разместить настоящее постановление на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения в сети Интернет www.yug-kubanskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Южно-Кубанского

сельского поселения								   А.А. Уманов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от ____________ 2019 г. № ______

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Юг» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение

Динского района на 2020-2023 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Специалист 2 категории отдела ЖКХ				Н.А. Меликова

Согласовано:

Начальник отдела ЖКХ				              	И.Е. Кабашный

Начальник общего отдела						А.И. Лебедь

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

от _______________   № _________

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП «Юг» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района на 2020-2023 годы

1. Основанием для разработки инвестиционной программы (далее по тексту инвестиционная программа) МУП «Юг» по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района на период на период до 2030 года;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой до 250 м3/сут на 2020-2023 гг. |
| --- |
| № п/п | Год подключения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Вид подключаемой услуги, подключаемая нагрузка | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам, ХВС/ВО |
|  |  |  | ХВС, м3/сут | ВО м3/сут |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2020 | Барановский Валерий Алексеевич, Северная, 81 | 10 | 0 | Северная 100мм |
| 2 | 2020 | Малаева Рита Витальевна ТСН «Южный», Мира 36Б | 160,3 | 0 | Мира 100мм/ Мира 160мм |
| 3 | 2020 | Павлов Денис Валерьевич, Смоленский пер. 19 | 12 | 12 | Смоленский пер. 100мм/ Смоленский пер. 160мм |
| 4 | 2020 | Данилова Анна Андреевна, Северная 40 литер 3 | 0 | 38,16 | Северная 160мм |
| 5 | 2020 | Частные абоненты | 25 | 14 |  |
| Всего 2020 год | 207,3 | 64,16 |  |
| 6 | 2021 | Шкуро Владимир Михайлович, Северная 32 | 10 | 10 | Северная 100мм/ Северная 160мм |
| 7 | 2021 | ООО «Загород», Екатерининская 1 | 105,26 | 105,26 | Екатерининская 100мм/ Екатерининская 160мм |
| 8 | 2021 | ООО «Загород», Казачья 2 | 105,26 | 105,26 | Казачья 100мм/ Казачья 160мм |
| 9 | 2021 | Частные абоненты | 25 | 14 |  |
| Всего 2021 год | 245,52 | 234,52 |  |
| 10 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Азовская 2 | 42,47 | 42,47 | Азовская 100мм/ Азовская 160мм |
| 11 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Азовская 4 | 43,88 | 43,88 | Азовская 100мм/ Азовская 160мм |
| 12 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Азовская 6 | 44,18 | 44,18 | Азовская 100мм/ Азовская 160мм |
| 13 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Азовская 8 | 44,18 | 44,18 | Азовская 100мм/ Азовская 160мм |
| 14 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Северная 50 | 0,64 | 0,64 | Северная 100мм/ Северная 160мм |
| 15 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Северная 52 | 42,47 | 42,47 | Северная 100мм/ Северная 160мм |
| 16 | 2022 | ООО «Лидерстрой», Северная 54 | 44,18 | 44,18 | Северная 100мм/ Северная 160мм |
| 17 | 2022 | Частные абоненты | 25 | 14 |  |
| Всего 2022 год | 287 | 276 |  |
| 18 | 2023 | ООО «Полтавия», Дозорная 2 А | 2 | 2 | Дозорная 100мм/ Дозорная 160мм |
| 19 | 2023 | Чамуха Надежда Николаевна, Алма-Атинская, 12А | 25,49 | 0 | Алма-Атинская 100мм |
| 20 | 2023 | ТСН «Южный», Мира 36 Б | 0 | 35 | Дозорная 100мм/ Дозорная 160мм |
| 21 | 2023 | Тананян Мамикон Воваевич, Новая 18 | 24 | 24 | Новая 100мм/ Новая 160мм |
| 22 | 2023 | Тананян Мамикон Воваевич, Новая 18/1 | 24 | 24 | Новая 100мм/ Новая 160мм |
| 23 | 2023 | Частные абоненты | 25 | 14 |  |
| Всего 2023 год | 100,49 | 99 |  |
| Всего до 250 м3/сут | 840,31 | 673,68 |  |
| Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой свыше 250 м3/сут на 2020-2023 гг. |
| № п/п | Год подключения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Вид подключаемой услуги (ХВС, ВО) | Подключаемая нагрузка, м3/сут | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  |  | отсутствуют | 0 | 0 |  |
| Всего свыше 250 м3/сут | 0 | 0 |  |

3. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения.

| Наименование мероприятий | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (в целях подключения объектов капитального строительства абонентов) |
| Строительство водопровода по ул. Смоленская от ул. Северной до ул. Советской взамен существующего с увеличением диаметра трубопровода с 100мм до 160мм, протяженностью 580 м | 100 мм, чугун, 580 м | 160 мм, полиэтилен, 580 м | 2020 |
| Строительство водопровода по ул. Московская от ул. Северной до ул. Мира взамен существующего с увеличением диаметра трубопровода со 100мм до 110мм, протяженностью 930 м | 100 мм, асбестоцемент, 930 м | 110 мм, полиэтилен, 930 м | 2020 |
| Строительство водопровода по ул. Крайняя от дома ул. Крайняя, 18 до ул. Мира взамен существующего с увеличением диаметра трубопровода со 100мм до 110мм, протяженностью 350 м | 100 мм, асбестоцемент, 350 м | 110 мм, полиэтилен, 350 м | 2021 |
| Строительство водопровода по ул. Советская от ул. Садовая до ул. Железнодорожная взамен существующего с изменением диаметра трубопровода со 100мм до 110мм, протяженностью 460 м | 100 мм, асбестоцемент, 460 м | 110 мм, полиэтилен, 460 м, | 2021 |
| Строительство водопровода по ул. Новая от ул. Мира до ул. Советская взамен существующего с увеличением диаметра трубопровода со 150мм до 160мм, протяженностью 380 м | 150 мм, асбестоцемент 380 м | 160 мм, полиэтилен, 380 м | 2022 |
| Строительство водопровода по ул. Широкая от ул. Мира до ул. Трудовая взамен существующего с изменением диаметра трубопровода со 100мм до 110мм, протяженностью 220 м | 100 мм, асбестоцемент, 220 м | 110 мм, полиэтилен, 220 м | 2020 |
| Строительство водопровода по ул. Мира от ул. Крайняя до ул. Коллективная Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода со 100мм до 110мм, протяженностью 250 м | 100 мм, асбестоцемент 250 м | 110 мм, полиэтилен, 250 м | 2023 |
| Модернизация скважины №7629 с установкой ЧРП | 25 м3/час, отсутствие частотного преобразователя | 40 м3/час, наличие частотного преобразователя | 2021 |
| Модернизация скважины №7630 с установкой ЧРП | 25 м3/час, отсутствие частотного преобразователя | 40 м3/час, наличие частотного преобразователя | 2022 |
| Модернизация скважины №72579 с установкой ЧРП | 25 м3/час, отсутствие частотного преобразователя | 40 м3/час, наличие частотного преобразователя | 2023 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| Не планируются |
| Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями |
| Не планируются |

4. Перечень мероприятий в сфере водоотведения.

| Наименование мероприятий | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (в целях подключения объектов капитального строительства абонентов) |
| Строительство самотечного канализационных коллектора по ул. Мира от ул. Смоленской до ул. Новая взамен существующего с увеличением диаметра коллектора с 250мм до 315мм, протяженностью 310 м | 250мм, керамика, 310м | 315мм, пластик, 310м | 2020-2021 |
| Строительство самотечного канализационных коллектора по ул. Новая от ул. Мира до КНС 1 взамен существующего с увеличением диаметра коллектора с 500мм до 600мм, протяженностью 400м | 500мм, сталь, 400м | 600мм, пластик, 400м | 2022-2023 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| Не планируются |
| Перечень мероприятий в соответствии с планом снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов |
| Не планируются |

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,6229 | 0,6229 | 0,6229 | 0,6229 |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 | 0,9825 | 0,9825 | 0,9825 | 0,9825 |

Начальник отдела ЖКХ						         И.Е. Кабашный